## Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy  z dn.  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

___________________________________________________________________________

Stare Pole 09.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 1 B

82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości  powyżej 14 000 euro

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”

na zapytania z dnia. 03.09.2009 r

E1- roboty rozbiórkowe

1)Wysypisko gdzie można wywieźć gruz jest w odległości 4 km?
2)Gdzie są nakłady na utylizację gruzu?

odp. 1 – ostateczne miejsce zgromadzenia gruzu wskaże inwestor  w odległości nie większej niż założono w przedmiarze

odp 2 – utylizacji nie wykazano, gdyż gruz będzie zmielony i wykorzystany przez inwestora

A1 - roboty ziemne

3)Co ma być dalej z usuniętą warstwą ziemi urodzajnej i gdzie są na to
nakłady?
4)Co ma być dalej z nadmiarem ziemi (49,708 + 4,939 - 22,173) i gdzie są
na to nakłady?

odp. 3 – część ziemi będzie wykorzystana do wyrównania i zagospodarowania terenu objętego opracowaniem,

4 – nadmiar ziemi wykonawca może zbyć na warunkach ustalonych przez siebie osobom trzecim,

A2 - fundamenty i ściany fundamentowe

5)Gdzie są nakłady na przewidziany w PT podkład (20 cm) żwirowo – piaskowy pod fundamenty.

odp. 5 – zrezygnowano z wykonywania podsypki żwirowo-piaskowej, należy jedynie zwrócić uwagę aby nie naruszyć struktury gruntu w poziomie posadowienia, a podsypki wykonać jedynie  w wypadku konieczności usunięcia iłów plastycznych – zgodnie z opisem technicznym

A3 - izolacje fundamentów

6)Czy można wykonać izolację poziomą ław fundamentowych z papy
termozgrzewalnej podkładowej zamiast papy smołowej na lepiku na gorąco?
7)Gdzie są nakłady na przewidzianą w PT izolacją poziomą na murach
fundamentowych?

odp.6 – zamawiający dopuścił alternatywne rozwiązanie w specyfikacji robót budowlanych SIWZ, która stanowi integralną część opracowania

odp 7 – należy doliczyć izolację na zwieńczeniu murów fundamentowych i na całej powierzchni parteru na podkładzie z chudego betonu

A4 – Podkłady

8)Gdzie są nakłady na przewidziany w PT podkład żwirowo - piaskowy (30 cm)pod posadzkę parteru?

odp.8 –należy doliczyć nakłady na podkład

A8 - stolarka zewnętrzne

9)Drzwi zewnętrzne mają być z PCV jak w PT czy aluminiowe jak w przedmiarze?

odp. 9 –drzwi zewnętrzne należy skalkulować i wykonać zgodnie z przedmiarem tj. z profili aluminiowych z przekładka termiczną

A-10 pokrycie dachu

10)Gdzie są nakłady na przewidziane w PT ławy kominiarskie ?
11)Gdzie są nakłady na wiatrówki?

odp.10 –należy doliczyć zakup, dostawę i monta

odp. 11 -  należy doliczyć zakup, dostawę i montaż

A 12 - ścianki działowe

12)Nie przewiduje się nadproży?

odp.12 –tak, projekt zakłada ościeżnice stalowe obsadzane w trakcie murowania ścianek działowych.

A14 - posadzki parteru

13)Dlaczego przedmiar podaje tylko 21,70 m2 docieplenia posadzki parteru na gruncie skoro  w PT ma być docieplona cała powierzchnia parteru 119,19 m2.
14)Dlaczego przedmiar podaje tylko 86,80  m2 warstwy wyrównawczej gr 5 cm skoro wg PT ma być 5 cm gładzi betonowej na całej powierzchni 119,19 m2?
15)Dlaczego przedmiar podaje tylko 100,3 m2 zbrojenia posadzki, a nie 119,19 m2 ?

odp. : w przedmiarach wkradły się błędy, we wszystkich ww pozycjach należy przyjąć obmiar 119,19m2

A 15 - stolarka wewnętrzna

16) Ościeżnice mają być drewniane jak podaje przedmiar czy stalowe jak w PT ?

odp. : należy przyjąć zgodnie projektem ościeżnice stalowe

A 17 – elewacja

17)Gdzie są nakłady na malowanie elementów drewnianych przewidziane w PT ?
18)Gdzie są nakłady na poręcze podjazdu dla niepełnosprawnych?

odp.17 –należy doliczyć malowanie konstrukcja zadaszenia wejścia i podbitek okapów dachowych

odp. 18 -  należy doliczyć nakłady na poręcze, słupki i pochwyty,. Całość wykonać zgodnie z warunkami technicznymi .

A 19 – ogrzewanie

19)Ogrzewanie ma być zapewnione przez klimatyzatory z pompami ciepła. W PT są cztery komplety a w przedmiarze 3 kpl. Ile ma być?
20)Kominek z systemem nawiewu jest już nieaktualny?
21)Gdzie są nakłady na grzejniki elektryczne? W przedmiarze w części
elektrycznej też ich nie ma.
22)Gdzie są nakłady na zasilanie klimatyzatorów z pompami ciepła?
23)Projekt elektryczny nie przewiduje zasilania klimatyzatorów z pompami ciepła. Będzie zmieniany?

odp.19 –Kosztorys zakładał ceny scalone dla trzech pomieszczeń. Projektant  założył po ostatecznych poprawkach trzy  klimatyzatory na sali głównej z jedną pompa ciepła. Zaleca się rozwiązanie zgodne z projektem, jednak Inwestor pozostawia możliwość rozwiązania alternatywnego Zleceniobiorcy, wyboru ostatecznego rozwiązania pod warunkiem zapewnienia  odpowiedniej sprawności instalacji

odp. 20 -  tak, zrezygnowano z kominka i systemu DGP,

odp. 21 -  tak, należy doliczyć zakup i montaż grzejników zgodnie z projektem instalacji wewnętrznych

odp. 22 i 23 -  wstępnie projekt elektryczny nie zakładał klimatyzatorów. Należy przewidzieć instalacje zasilająca te urządzenia. Ze względu na dopuszczenie alternatywnych rozwiązań Inwestor nie przewiduje obecnie  zmian w projekcie, zalegalizowane zostaną w ramach nadzoru autorskiego

E3 - zagospodarowanie terenu

A1 - drogi wewnętrzne i miejsca postojowe
24)Co ma się dalej dziać z ziemią z pozycji 175 i gdzie są na to nakłady?
25)Gdzie są nakłady na przewidziane przez PT krawężniki na ławie z oporem?
26)Warstwy pod nawierzchnie maja być jak w przedmiarze czy jak w PT?

odp. 24 – nadmiar ziemi wykonawca może zbyć na warunkach ustalonych przez siebie osobom trzecim,

odp. 25 – należy doliczyć zakup i obsadzenie krawężników

odp. 26 – warstwy drogowe i chodnikowe należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót

A2 - chodniki i dojścia piesze

27)Co ma się dalej dziać z ziemią z pozycji 181 i gdzie są na to nakłady?
28)Nie przewiduje się opaski budynku? A jeśli tak to gdzie są na to nakłady?
odp. 27 – nadmiar ziemi wykonawca może zbyć na warunkach ustalonych przez siebie 	osobom trzecim,

odp. 28 – należy doliczyć opaski o szerokości 50cm, zakończone obrzeżem trawnikowym, podbudowa jak dla chodników

A 5 - wiaty drewniane

29)Gdzie są nakłady na przewidzianą przez PT nawierzchnie wiaty?
30)Do wykonania jest jedna czy dwie wiaty? Zadaszenie nad śmietnikiem czy wiata na drewno?

odp. 29 – należy doliczyć do nawierzchni chodnikowych, zakończone obrzeżem trawnikowym,

odp. 30 – jedna, wiata śmietnikowa

A6- ogrodzenia

31)Pozycje 235 i 236 są powtórzone w elemencie "wiaty drewniane"
32)Gdzie są nakłady na przewidziany w PT cokół żelbetowy?

odp. 31 – należy poprawić – zmienić obmiary w Elemencie  A5 „Wiaty drewniane” w następujący sposób :

poz. 233 jest 107,0 winno być 6,70m

poz. 234 jest 3,75 winno być 3,60 m2

odp. 32 – Inwestor zrezygnował z cokolików żelbetonowych