## Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy  z dn.  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

___________________________________________________________________________

Stare Pole 09.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 1 B

82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości  powyżej 14 000 euro

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”

z dnia. 03.09.2009 r

- Brak obmiaru posadzki z paneli 17,37m2

odp. 1 – należy doliczyć do kosztorysu ofertowego „Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy „ – przedmiar = 17,37m2

- Brak obmiaru posadzki z terakoty  101,78m2

odp. 2 – należy doliczyć do kosztorysu ofertowego :„Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą” – przedmiar = 101,82 m2

- Brak obmiaru cokołu z płytek terakotowych

odp. 3 – należy doliczyć do kosztorysu ofertowego : „Listwy przyścienne z polichlorku winylu” - przedmiar

= 81,21m

- Jaka blacha ma być do obróbek ocynk czy powlekana?

odp. 4 – należy skalkulować i zastosować blachy powlekane w 	kolorze pokrycia dachowego poz. 58 i 59. Analogicznie z blachy powlekanej należy wykonać kominki wentylacyjne lub zastosować systemowe

- Brak rynien - wiata

odp. 5 – na wiacie nie zaprojektowano i nie należy montować rynien

- Brak rur spustowych - wiata

odp. 6 – jw.

- Jaka blacha ma być do obróbek ocynk czy powlekana - wiata?

odp. 7 – należy skalkulować i zastosować blachy powlekane w kolorze pokrycia dachowego

- Brak obmiaru płyt ażurowych pod wiatą

odp. 8 – 9 odpowiedz znajduje się już na stronie ) należy doliczyć do nawierzchni chodnikowych, zakończone obrzeżem trawnikowym pow. 5,83m2

- Obmiar na ogrodzenie jest wymieniony dwa razy ???? Dlaczego?

Odp. 9 – omyłkowo podano dwa takie same przedmiary dla ogrodzenia głównego budynku i wiaty śmietnikowej Należy to poprawić zgodnie z odpowiedzią  w poprzednio zadawanych pytaniach

odp. 31 – należy poprawić – zmienić obmiary w Elemencie  A5 „Wiaty drewniane” w następujący sposób :

poz. 233 jest 107,0 winno być 6,70m

poz. 234 jest 3,75 winno być 3,60 m2

- Obmiar na furtkę jest wymieniony dwa razy ???? Dlaczego?

odp. 10 – jw.